## Sheet1
序号 | 功能分类 | 内容
1 | 通讯方式 | RS-485
2 | 波特率 | 9600 bps | 默认
3 | 从机地址addr（指整个驱动板的地址） | 0x01 | 默认
4 | 参考协议 | Modbus-RTU
5 | 说明 | 开启某阀位时会自动关闭其他所有阀
序号 | 通讯功能分类 | 报文 | 回复报文
1 | 关闭所有阀 | 01 05 00 0E FF 00 ED F9 | addr 05 00 FE 00 00 AC 3A，校验位不变，下同
2 | 开启V1阀 | 01 05 00 00 FF 00 8C 3A
3 | 开启V2阀 | 01 05 00 01 FF 00 DD FA
4 | 开启V3阀 | 01 05 00 02 FF 00 2D FA
5 | 开启V4阀 | 01 05 00 03 FF 00 7C 3A
6 | 开启V5阀 | 01 05 00 04 FF 00 CD FB
7 | 开启V6阀 | 01 05 00 05 FF 00 9C 3B
8 | 开启V7阀 | 01 05 00 06 FF 00 6C 3B
9 | 开启V8阀 | 01 05 00 07 FF 00 3D FB
10 | 开启V9阀 | 01 05 00 08 FF 00 0D F8
11 | 开启V10阀 | 01 05 00 09 FF 00 5C 38
12 | 开启V11阀 | 01 05 00 0A FF 00 AC 38
13 | 开启V12阀 | 01 05 00 0B FF 00 FD F8
|  |  | 4.19 |  |  | 26.3
|  |  | 9.39 | 5.2 |  | 26.11
|  |  | 14.52 | 5.13 |  | 26.34
|  |  | 19.88 | 5.36 |  | 26.31
|  |  | 25.2 | 5.32 |  | 26.265
|  |  | 30.5 | 5.3
|  |  | 35.68 | 5.18 |  | 1.2886 | ml
|  |  | 40.88 | 5.2 |  | 0.00012886 | ml/步
|  |  | 46.11 | 5.23
|  |  | 51.48 | 5.37
|  |  | 56.72 | 5.24
5.2589
|  |  | 4.9062 | 0.25801 | ml
|  |  |  | 0.00012901 | ml/步
0.129ul/步
|  |  | 0.129 | 1ml | 7752
|  |  |  | 3ml | 23256
|  |  | 0.128 | 1ml
3ml